## Summary Stats
Constituent | Recommended Value | 95% Confidence Interval |  | Tolerance limits 1-a=0.99, r=0.95
|  | Low | High | Low | High
Aluminium oxide, Al2O3 (wt.%) | 0.13037 | 0.11848 | 0.14226 | 0.12218 | 0.13856
Calcium oxide, CaO (wt.%) | 0.014936 | 0.011813 | 0.01806 | 0.01476 | 0.015113
Ferric iron, Fe3+ (wt.%) | 64.9619 | IND | IND | IND | IND
Ferrous iron, Fe2+ (wt.%) | 1.76 | 1.14 | 2.39 | 1.55 | 1.98
Iron, Fetotal (wt. %) | 66.7219 | 66.4536 | 66.9902 | 66.4644 | 66.9794
LOI, (wt.%) | -0.24784 | -0.268 | -0.22768 | -0.27875 | -0.21693
Magnesium oxide, MgO (wt.%) | 0.017093 | 0.011686 | 0.022501 | 0.015786 | 0.018401
Manganese oxide, MnO (wt.%) | 0.020133 | 0.019506 | 0.020761 | 0.020094 | 0.020173
Phosphorous, P (wt.%) | 0.0044326 | 0.0032979 | 0.0055674 | 0.0039504 | 0.0049149
Potassium oxide, K2O (wt.%) | 0.018024 | 0.015401 | 0.020647 | 0.017071 | 0.018977
Silicon dioxide, SiO2 (wt.%) | 4.6438 | 4.5968 | 4.6909 | 4.5931 | 4.6946
Sulphur, S (wt.%) | 0.0079667 | 0.0060047 | 0.0099286 | 0.0076594 | 0.008274
Titanium oxide, TiO2 (wt.%) | 0.049517 | 0.047357 | 0.051678 | 0.048842 | 0.050193
Vanadium, V (ppm) | 13.4795 | 8.5049 | 18.4541 | 13.1465 | 13.8126

## Performance Gates
| Recommended value |  | Performance Gates
Constituent |  | 1SD | 1σ |  | 2σ |  | 3σ
|  |  | Low | High | Low | High | Low | High | 5% Low | 5% High
Aluminium oxide, Al2O3 (wt.%) | 0.13037 | 0.018124 | 0.11225 | 0.14849 | 0.094122 | 0.16662 | 0.075999 | 0.18474 | 0.12385 | 0.13689
Calcium oxide, CaO (wt.%) | 0.014936 | 0.0047428 | 0.010194 | 0.019679 | 0.0054509 | 0.024422 | 0.00070815 | 0.029165 | 0.01419 | 0.015683
Ferric iron, Fe3+ (wt.%) | 64.96# | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND
Ferrous iron, Fe2+ (wt.%) | 1.76 | 0.61 | 1.15 | 2.37 | 0.54 | 2.98 | 0 | 3.59 | 1.67 | 1.85
Iron, Fetotal (wt. %) | 66.7219 | 0.38944 | 66.3325 | 67.1114 | 65.943 | 67.5008 | 65.5536 | 67.8902 | 63.3858 | 70.058
LOI, (wt.%) | -0.24784 | 0.050814 | -0.29865 | -0.19703 | -0.34947 | -0.14621 | -0.40028 | -0.095398 | -0.26023 | -0.23545
Magnesium oxide, MgO (wt.%) | 0.017093 | 0.0098582 | 0.0072351 | 0.026952 | 0 | 0.03681 | 0 | 0.046668 | 0.016239 | 0.017948
Manganese oxide, MnO (wt.%) | 0.020133 | 0.0010325 | 0.019101 | 0.021166 | 0.018068 | 0.022198 | 0.017036 | 0.023231 | 0.019127 | 0.02114
Phosphorous, P (wt.%) | 0.0044326 | 0.0023784 | 0.0020543 | 0.006811 | -0.00032409 | 0.0091894 | 0 | 0.011568 | 0.004211 | 0.0046543
Potassium oxide, K2O (wt.%) | 0.018024 | 0.0040564 | 0.013967 | 0.02208 | 0.0099109 | 0.026137 | 0.0058545 | 0.030193 | 0.017123 | 0.018925
Silicon dioxide, SiO2 (wt.%) | 4.6438 | 0.071446 | 4.5724 | 4.7153 | 4.501 | 4.7867 | 4.4295 | 4.8582 | 4.4117 | 4.876
Sulphur, S (wt.%) | 0.0079667 | 0.001566 | 0.0064007 | 0.0095327 | 0.0048347 | 0.011099 | 0.0032686 | 0.012665 | 0.0075683 | 0.008365
Titanium oxide, TiO2 (wt.%) | 0.049517 | 0.0040838 | 0.045434 | 0.053601 | 0.04135 | 0.057685 | 0.037266 | 0.061769 | 0.047042 | 0.051993
Vanadium, V (ppm) | 13.4795 | 4.3439 | 9.1356 | 17.8234 | 4.7918 | 22.1673 | 0.44789 | 26.5112 | 12.8055 | 14.1535
# ferric iron calculated by difference.